| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | ROBOTY REMONTOWE - DROGI LEŚNE – O. O. ŚNIEŻKA |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR | : | Karkonoski Park Narodowy |
| ADRES INWESTORA | : | 58- 570 Jelenia Góra ul. T. Chałubińskiego 23 |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Dodatek trudnościowy [Du] |  | R+S |
| --- | --- | --- |
| Koszty pośrednie [Kp] |  | R+S+Du(R+S) |
| Koszty zakupu [Kz] |  | Mbezp |
| Zysk [Z] |  | R+S+Du(R+S)+Kp(R+S) |
| Podatek VAT [V] |  | R+M+Kz(Mbezp)+S+Du(R+S)+Kp(R+S)+Z(R+S) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Oddz. 61a. Budowa muru oporowego |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 |  |  |
|  |  | 10.56 | m3 | 10.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.56 |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego | m3 |  |  |
|  |  | 10.56 | m3 | 10.56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.56 |
| 3 d.1 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 44.0*(0.60+0.40) | m2 | 44.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.00 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 44.0*0.30*0.60 | m3 | 7.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.92 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 7.92 | m3 | 7.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.92 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg lub walec) | m3 |  |  |
|  |  | 44.00*1.00*0.20 | m3 | 8.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.80 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 17.00 | t | 17.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |
| 2 |  | Oddz. 61b. Naprawa muru i nawierzchni |
| 8 d.2 | KW | Ręczne wykopy obiektowe przy odsłanianiu podstaw muru w gruncie bardzo kamienistym i nawodnionym | m3 |  |  |
|  |  | 1.80 | m3 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 9 d.2 | KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - ławy fundamentowe | m2 |  |  |
|  |  | 25.00*0.30 | m2 | 7.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.50 |
| 10 d.2 | KNR 2-33 0207-01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie na ławy fundamenty (pręty śr.10-16 mm) | t |  |  |
|  |  | 0.13 | t | 0.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.13 |
| 11 d.2 | KNR 2-33 0208-01 | Montaż zbrojenia na fundamenty | t |  |  |
|  |  | 0.13 | t | 0.13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.13 |
| 12 d.2 | KNR 2-33 0209-03 | Betonowanie - ławy fundamentowe - beton B 30 W8 | m3 |  |  |
|  |  | 25.00*0.80*0.40 | m3 | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 13 d.2 | KNR 2-11 0412-05 | Drobne uzupełnienia i spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 25.0*(0.80+0.40)*0.50 | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg lub walec) | m3 |  |  |
|  |  | 25.00*1.5*0.20 | m3 | 7.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.50 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 19.8 | t | 19.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.80 |
| 3 |  | Oddz. 61. Odtworzenie rowu. |
| 16 d.3 | KW | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat. III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m |  |  |
|  |  | 500 | m | 500.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.00 |
| 4 |  | Oddz. 49d. Naprawa muru oporowego. |
| 17 d.4 | KW | Ręczne wykopy obiektowe przy odsłanianiu podstaw muru w gruncie bardzo kamienistym i nawodnionym | m3 |  |  |
|  |  | 1.20 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 18 d.4 | KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - ławy fundamentowe | m2 |  |  |
|  |  | 6.00*0.40 | m2 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 19 d.4 | KNR 2-33 0207-01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie na ławy fundamenty (pręty śr.10-16 mm) | t |  |  |
|  |  | 0.04 | t | 0.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.04 |
| 20 d.4 | KNR 2-33 0208-01 | Montaż zbrojenia na fundamenty | t |  |  |
|  |  | 0.04 | t | 0.04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.04 |
| 21 d.4 | KNR 2-33 0209-03 | Betonowanie - ławy fundamentowe - beton B 30 W8 | m3 |  |  |
|  |  | 6.00*0.30*0.40 | m3 | 0.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.72 |
| 22 d.4 | KNR 2-11 0412-05 | Drobne uzupełnienia i spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 6.00*(0.30+0.40)*0.50 | m2 | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 23 d.4 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 |  |  |
|  |  | 1.20 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 24 d.4 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego | m3 |  |  |
|  |  | 1.20 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 25 d.4 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 5.00*(0.60+0.40) | m2 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 26 d.4 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 5.00*0.30*0.60 | m3 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.90 |
| 27 d.4 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 0.90 | m3 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.90 |
| 28 d.4 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 1.80 | t | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 5 |  | Oddz. 49d. Budowa muru oporowego |
| 29 d.5 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 |  |  |
|  |  | 1.68+4.00 | m3 | 5.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.68 |
| 30 d.5 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego (ława kamienna pod mur oporowy, obudowa wlotu i wylotu z przepustu) | m3 |  |  |
|  |  | 1.68+4.00 | m3 | 5.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.68 |
| 31 d.5 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | (7.00+25.00)*(0.60+0.40) | m2 | 32.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.00 |
| 32 d.5 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 32.00*0.30*0.60 | m3 | 5.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.76 |
| 33 d.5 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 5.76 | m3 | 5.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.76 |
| 34 d.5 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 |  |  |
|  |  | 32.00*0.50*0.20 | m3 | 3.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.20 |
| 35 d.5 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 25.40 | t | 25.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.40 |
| 6 |  | Oddz. 37m/38d. Budowa przyczółków. |
| 36 d.6 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonych murów (przyczółki) przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 1.60 | m3 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 37 d.6 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 38 d.6 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 39 d.6 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 1.0*2.00*0.30*2 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 40 d.6 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 16.00 | t | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 7 |  | Oddz. 37l. Przebudowa przepustu śr.400 mm |
| 41 d.7 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*1.20*5.0+3.00*0.40*0.40*3 | m3 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.24 |
| 42 d.7 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 5.0 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 43 d.7 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 40x40x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 44 d.7 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 45 d.7 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 4.0*8.00*0.20 | m3 | 6.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.40 |
| 46 d.7 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 29.75 | t | 29.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.75 |
| 8 |  | Oddz. 51a/51f. Budowa muru oporowego, przyczółka i spoinowanie muru. |
| 47 d.8 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 |  |  |
|  |  | 12.10+22.0*0.30*0.55 | m3 | 15.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.73 |
| 48 d.8 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego 80% i kamienia łupanego warstwowo | m3 |  |  |
|  |  | 12.10 | m3 | 12.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.10 |
| 49 d.8 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 22.0*(1.00+0.55)+10.0 | m2 | 44.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.10 |
| 50 d.8 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 22.0*0.30*0.55 | m3 | 3.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.63 |
| 51 d.8 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 3.63 | m3 | 3.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.63 |
| 52 d.8 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 22.00*0.50*0.20 | m3 | 2.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.20 |
| 53 d.8 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 54 d.8 | KW | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat. III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m |  |  |
|  |  | 40.0 | m | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 55 d.8 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) | m3 |  |  |
|  |  | 1.0*2.00*0.30*2 | m3 | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 56 d.8 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 34.00 | t | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 9 |  | Droga ppoż. od ul. Olimpijskiej do schroniska nad Łomniczką. Odtworzenie rowu. |
| 57 d.9 | KW | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat. III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m |  |  |
|  |  | 1000 | m | 1000.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.00 |
| 10 |  | Oddz. 32a. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |
| 58 d.10 | KNR 2-31 0101-07 + 0101-08 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 59 d.10 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 60 d.10 | KNR 2-31 0301-05 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 61 d.10 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 37.5 | t | 37.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.50 |
| 11 |  | Oddz. 32h. Wodospusty powierzchniowe (ścieki). |
| 62 d.11 | KNR 2-31 0101-07 + 0101-08 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 63 d.11 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 64 d.11 | KNR 2-31 0301-05 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 45.9 | m2 | 45.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.90 |
| 65 d.11 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 37.50 | t | 37.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.50 |
| 12 |  | Oddz. 31j. Umocnienie korony drogi - mury oporowe |
| 66 d.12 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 |  |  |
|  |  | 5.76+1.20*0.30*8.5 | m3 | 8.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.64 |
| 67 d.12 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 80-40cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo | m3 |  |  |
|  |  | 8.50*1.35*0.60 | m3 | 6.88 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.88 |
| 68 d.12 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | (1.35+0.40)*8.5 | m2 | 14.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.87 |
| 69 d.12 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 1.20*0.30*0.50*8.5 | m3 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.44 |
| 70 d.12 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 1.44 | m3 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.44 |
| 71 d.12 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg lub walec) | m3 |  |  |
|  |  | 1.20*0.20*0.50*8.5 | m3 | 0.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.96 |
| 72 d.12 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 23.00 | t | 23.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
| 13 |  | Oddz. 31j. Przepust o śr.500 mm |
| 73 d.13 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust śr.500mm wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*1.20*6.0+3.00*0.40*0.40*3 | m3 | 7.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.20 |
| 74 d.13 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr. 500mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 6.0 | m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 75 d.13 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 76 d.13 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 77 d.13 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 4.00*6.0*0.20 | m3 | 4.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.80 |
| 78 d.13 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 24.5 | t | 24.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.50 |
| 14 |  | Droga Urszuli Odtworzenie rowu |
| 79 d.14 | KW | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat. III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m |  |  |
|  |  | 1000 | m | 1000.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.00 |
| 15 |  | Droga Urszuli Remont cząstkowy nawierzchni drogi |
| 80 d.15 | KNR 2-31 1101-03 + 1101-04x15 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec i miał) wraz z przygotowaniem istniejącej podbudowy - mechaniczne zagęszczenie (zagęszczarka min.500kg lub walec) tłucznia - głębokość wyboi do 20cm | m2 |  |  |
|  |  | 1000.0*2.5 | m2 | 2500.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2500.00 |
| 81 d.15 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kruszywa łamane) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 742.50 | t | 742.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 742.50 |
| 16 |  | Oddz. 41a. Przebudowa przepustu śr.500 mm |
| 82 d.16 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*1.20*5.0+3.00*0.40*0.40*3 | m3 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.24 |
| 83 d.16 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 5.0 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 84 d.16 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 85 d.16 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 86 d.16 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 4.0*8.00*0.20 | m3 | 6.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.40 |
| 87 d.16 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 29.75 | t | 29.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.75 |
| 17 |  | Oddz. 32g. Budowa przepustu śr.500 mm |
| 88 d.17 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*1.20*5.0+3.00*0.40*0.40*3 | m3 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.24 |
| 89 d.17 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 5.0 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 90 d.17 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 91 d.17 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 92 d.17 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 |  |  |
|  |  | 4.0*8.00*0.20 | m3 | 6.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.40 |
| 93 d.17 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 32.70 | t | 32.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.70 |
| 18 |  | Droga Urszuli Wodospusty powierzchniowe z koryt betonowych |
| 94 d.18 | KNR 2-31 0101-07 + 0101-08 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  | 5.00*1.00*15 | m2 | 75.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 95 d.18 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa z oporem pod betonowe koryta ściekowe | m3 |  |  |
|  |  | 5.00*0.60*0.15*15 | m3 | 6.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.75 |
| 96 d.18 | KNR 2-31 0403-04 | Betonowe koryta ściekowe 50x50x20 cm wtopione w podbudowę z betonu | m |  |  |
|  |  | 5.00*15 | m | 75.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 97 d.18 | KW | Uzupełnienie brukowania nawierzchni kamieniem miejscowym na podsypce kamiennej 0-8 mm przy korytach betonowych | m2 |  |  |
|  |  | 5.00*0.25*2*15 | m2 | 37.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.50 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oddz. 61a. Budowa muru oporowego |
| 1 d.1 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 | 10.56 |  |  |
| 2 d.1 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego | m3 | 10.56 |  |  |
| 3 d.1 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 44.00 |  |  |
| 4 d.1 | Zasypywanie wykopów | m3 | 7.92 |  |  |
| 5 d.1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 7.92 |  |  |
| 6 d.1 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 | 8.80 |  |  |
| 7 d.1 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl. do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 17.00 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 61a. Budowa muru oporowego |  |
| 2 | Oddz. 61b. Naprawa muru i nawierzchni |
| 8 d.2 | Ręczne wykopy obiektowe przy odsłanianiu podstaw muru w gruncie bardzo kamienistym i nawodnionym | m3 | 1.80 |  |  |
| 9 d.2 | Deskowanie tradycyjne - ławy fundamentowe | m2 | 7.50 |  |  |
| 10 d.2 | Przygotowanie zbrojenia na budowie na ławy fundamenty (pręty śr.10-16 mm) | t | 0.13 |  |  |
| 11 d.2 | Montaż zbrojenia na fundamenty | t | 0.13 |  |  |
| 12 d.2 | Betonowanie - ławy fundamentowe - beton B 30 W8 | m3 | 8.00 |  |  |
| 13 d.2 | Drobne uzupełnienia i spoinowanie murów kamiennych | m2 | 15.00 |  |  |
| 14 d.2 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 7.50 |  |  |
| 15 d.2 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl. do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 19.80 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 61b. Naprawa muru i nawierzchni |  |
| 3 | Oddz. 61. Odtworzenie rowu. |
| 16 d.3 | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m | 500.00 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 61. Odtworzenie rowu. |  |
| 4 | Oddz. 49d. Naprawa muru oporowego. |
| 17 d.4 | Ręczne wykopy obiektowe przy odsłanianiu podstaw muru w gruncie bardzo kamienistym i nawodnionym | m3 | 1.20 |  |  |
| 18 d.4 | Deskowanie tradycyjne - ławy fundamentowe | m2 | 2.40 |  |  |
| 19 d.4 | Przygotowanie zbrojenia na budowie na ławy fundamenty (pręty śr.10-16 mm) | t | 0.04 |  |  |
| 20 d.4 | Montaż zbrojenia na fundamenty | t | 0.04 |  |  |
| 21 d.4 | Betonowanie - ławy fundamentowe - beton B 30 W8 | m3 | 0.72 |  |  |
| 22 d.4 | Drobne uzupełnienia i spoinowanie murów kamiennych | m2 | 2.10 |  |  |
| 23 d.4 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 | 1.20 |  |  |
| 24 d.4 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego | m3 | 1.20 |  |  |
| 25 d.4 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 5.00 |  |  |
| 26 d.4 | Zasypywanie wykopów | m3 | 0.90 |  |  |
| 27 d.4 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 0.90 |  |  |
| 28 d.4 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl. do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 1.80 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 49d. Naprawa muru oporowego. |  |
| 5 | Oddz. 49d. Budowa muru oporowego |
| 29 d.5 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 | 5.68 |  |  |
| 30 d.5 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego (na ławie z kamienia pod mur oporowy, obudowa wlotu i wylotu) | m3 | 5.68 |  |  |
| 31 d.5 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 32.00 |  |  |
| 32 d.5 | Zasypywanie wykopów | m3 | 5.76 |  |  |
| 33 d.5 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 5.76 |  |  |
| 34 d.5 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 | 3.20 |  |  |
| 35 d.5 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl. do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 25.40 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 49d. Budowa muru oporowego |  |
| 6 | Oddz. 37m/38d. Budowa przyczółków. |
| 36 d.6 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonych murów (przyczółki) przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 1.60 |  |  |
| 37 d.6 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 38 d.6 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 39 d.6 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 1.20 |  |  |
| 40 d.6 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 16.00 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 37m/38d. Budowa przyczółków. |  |
| 7 | Oddz. 37l. Przebudowa przepustu śr.400 mm |
| 41 d.7 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 6.24 |  |  |
| 42 d.7 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 5.00 |  |  |
| 43 d.7 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 40x40x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 44 d.7 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 45 d.7 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 6.40 |  |  |
| 46 d.7 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 29.75 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 37l. Przebudowa przepustu śr.400 mm |  |
| 8 | Oddz. 51a/51f. Budowa muru oporowego, przyczółka i spoinowanie muru. |
| 47 d.8 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 | 15.73 |  |  |
| 48 d.8 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia miejscowego 80% i kamienia łupanego warstwowo | m3 | 12.10 |  |  |
| 49 d.8 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 44.10 |  |  |
| 50 d.8 | Zasypywanie wykopów | m3 | 3.63 |  |  |
| 51 d.8 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 3.63 |  |  |
| 52 d.8 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 2.20 |  |  |
| 53 d.8 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 54 d.8 | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m | 40.00 |  |  |
| 55 d.8 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) | m3 | 1.20 |  |  |
| 56 d.8 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl.do 3.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 34.00 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 51a/51f. Budowa muru oporowego, przyczółka i spoinowanie muru. |  |
| 9 | Droga ppoż. od ul. Olimpijskiej do schroniska nad Łomniczką. Odtworzenie rowu. |
| 57 d.9 | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m | 1000.00 |  |  |
| Razem dział: Droga ppoż. od ul. Olimpijskiej do schroniska nad Łomniczką. Odtworzenie rowu. |  |
| 10 | Oddz. 32a. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |
| 58 d.10 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 | 45.90 |  |  |
| 59 d.10 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał)- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 45.90 |  |  |
| 60 d.10 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 | 45.90 |  |  |
| 61 d.10 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 37.50 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 32a. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |  |
| 11 | Oddz. 32h. Wodospusty powierzchniowe (ścieki). |
| 62 d.11 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 | 45.90 |  |  |
| 63 d.11 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 45.90 |  |  |
| 64 d.11 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 | 45.90 |  |  |
| 65 d.11 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 37.50 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 32h. Wodospusty powierzchniowe (ścieki). |  |
| 12 | Oddz. 31j. Umocnienie korony drogi - mury oporowe |
| 66 d.12 | Roboty rozbiórkowe wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozebranie muru i wykopy | m3 | 8.64 |  |  |
| 67 d.12 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo | m3 | 5.76 |  |  |
| 68 d.12 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 4.80 |  |  |
| 69 d.12 | Zasypywanie wykopów | m3 | 1.44 |  |  |
| 70 d.12 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 1.44 |  |  |
| 71 d.12 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 0.96 |  |  |
| 72 d.12 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 23.00 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 31j. Umocnienie korony drogi - mury oporowe |  |
| 13 | Oddz. 31j. Przepust o śr.500 mm |
| 73 d.13 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust śr.500mm wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 7.20 |  |  |
| 74 d.13 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr. 500mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 6.00 |  |  |
| 75 d.13 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 76 d.13 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 77 d.13 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 4.80 |  |  |
| 78 d.13 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 24.50 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 31j. Przepust o śr.500 mm |  |
| 14 | Droga Urszuli Odtworzenie rowu |
| 79 d.14 | Kopanie (odtworzenie) rowów przy drogach leśnych w terenie górzystym w gruncie kat.III-V wraz z formowaniem skarp, wydobyty grunt składowany na odkład lub na drogę, usunięcie dużych głazów i kamieni zalegających w rowie | m | 1000.00 |  |  |
| Razem dział: Droga Urszuli Odtworzenie rowu |  |
| 15 | Droga Urszuli Remont cząstkowy nawierzchni drogi |
| 80 d.15 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec i miał) - mechaniczne zagęszczenie tłucznia wraz z przygotowaniem istniejącego podłoża (zagęszczarka min.500kg lub walec) - głębokość wyboi średnio 20 cm | m2 | 2500.00 |  |  |
| 81 d.15 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi na odl. do 2.0 km z załadunkiem mechanicznym | t | 743.00 |  |  |
| Razem dział: Droga Urszuli Remont cząstkowy nawierzchni drogi |  |
| 16 | Oddz. 41a. Przebudowa przepustu śr.500 mm |
| 82 d.16 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- rozbiórka zniszczonego przepustu kamiennego, segregacja kamienia do ponownego wykorzystania (na mury oporowe) oraz wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 6.24 |  |  |
| 83 d.16 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 5.00 |  |  |
| 84 d.16 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 85 d.16 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 86 d.16 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 6.40 |  |  |
| 87 d.16 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 29.75 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 41a. Przebudowa przepustu śr.500 mm |  |
| 17 | Oddz. 32g. Budowa przepustu śr.500 mm |
| 88 d.17 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 6.24 |  |  |
| 89 d.17 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 5.00 |  |  |
| 90 d.17 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 91 d.17 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 92 d.17 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg) | m3 | 6.40 |  |  |
| 93 d.17 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 32.70 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 32g. Budowa przepustu śr.500 mm |  |
| 18 | Droga Urszuli Wodospusty powierzchniowe z koryt betonowych |
| 94 d.18 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 | 75.00 |  |  |
| 95 d.18 | Ława betonowa z oporem pod betonowe koryta ściekowe | m3 | 6.75 |  |  |
| 96 d.18 | Betonowe koryta ściekowe 50x50x20 cm wtopione w podbudowie z betonu | m | 75.00 |  |  |
| 97 d.18 | Uzupełnienie brukowania nawierzchni kamieniem miejscowym na podsypce kamiennej 0-8 mm przy korytach betonowych | m2 | 37.50 |  |  |
| Razem dział: Droga Urszuli Wodospusty powierzchniowe z koryt betonowych |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 2920.52 |  |  |
| RAZEM |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | beton B 20 | m3 | 10.83 |  |  |
| 2. | beton B 30 W8 | m3 | 10.03 |  |  |
| 3. | betonowe koryta ściekowe | m | 151.50 |  |  |
| 4. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 3.09 |  |  |
| 5. | deski iglaste obrzynane 19-45 mm kl.III | m3 | 0.40 |  |  |
| 6. | gwoździe budowlane | kg | 2.35 |  |  |
| 7. | kamień łamany do murów | t | 22.04 |  |  |
| 8. | kamień łupany do murów | m3 | 19.45 |  |  |
| 9. | kostka kamienna 15-17 cm | t | 42.50 |  |  |
| 10. | krawędziaki iglaste kl.III | m3 | 0.14 |  |  |
| 11. | miał kamienny | t | 1.31 |  |  |
| 12. | mieszanka kamienna 0-4 mm | t | 20.17 |  |  |
| 13. | mieszanka żwirowo-piaskowa | m3 | 3.89 |  |  |
| 14. | piasek | m3 | 8.91 |  |  |
| 15. | pręty żebrowane o śr.8-16 mm | t | 0.17 |  |  |
| 16. | rury z polipropylenu PP śr.400 mm | m | 5.10 |  |  |
| 17. | rury z polipropylenu PP śr.500 mm | m | 16.32 |  |  |
| 18. | tłuczeń kamienny niesortowany | t | 840.70 |  |  |
| 19. | zaprawa cementowa M 7 | m3 | 9.63 |  |  |
| 20. | żwir | m3 | 5.65 |  |  |
| 21. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | giętarka do prętów mechaniczna | m-g | 1.44 |  |  |
| 2. | koparko - ładowarka CAT | m-g | 259.51 |  |  |
| 3. | nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne | m-g | 1.44 |  |  |
| 4. | piła łańcuchowa | m-g | 6.20 |  |  |
| 5. | prościarka do prętów automatyczna | m-g | 1.44 |  |  |
| 6. | samochód samowyładowczy 5-10 t | m-g | 442.96 |  |  |
| 7. | środek transportowy | m-g | 4.79 |  |  |
| 8. | wibrator pogrążalny | m-g | 6.50 |  |  |
| 9. | zagęszczarka wibracyjna | m-g | 77.91 |  |  |
| RAZEM |  |